Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.:

„Budowa przedszkola w Grupie ”.

1. Określenie zakresu przedmiotu zamówienia.

1) budowę budynku wolnostojącego, jednokondygnacyjnego bez podpiwniczenia  z dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 10, dla 75 dzieci. w którym zaprojektowano:

a)  trzy sale dla trzech grup wiekowych dzieci na 25 osób każda,

b) salę główną z funkcją jadalni,

c) salę rytmiki,

d) salę widowiskową,

e) pomieszczenia do  indywidualnej pracy z dziećmi w gabinetach psychologa i logopedy,

f) gabinet dyrektora,

g) pomieszczenie woźnej i pomieszczenie socjalne,

h) pomieszczenie kuchni cateringowej.

2) wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego,

3) wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o. i ppoż,

4) wykonanie instalacji: elektrycznej, odgromowej, teleinformatycznej i alarmowej,

5) wykonanie parkingu, chodnika, zjazdu oraz terenu utwardzonego,

6) wykonanie ogrodzenia,

7) wykonanie zieleni,

8) wykonanie prac towarzyszących, robót rozbiórkowych, tymczasowych oraz odtworzenie terenów przyległych.

9) parametry techniczne budynku:

a) wysokość budynku			  		                  4,40 m

b) długość i szerokość budynku				    44,95 / 21,40 m

c) kąt nachylenia połaci dachowej				                     10

d) ilość kondygnacji nadziemnych				                     1

e) ilość kondygnacji podziemnych				                     0

f) powierzchnia zabudowy budynku				698,92 m2

g) powierzchnia użytkowa budynku				610,77 m2

h) kubatura budynku 					            2949,08 m3

i) powierzchnia zjazdów, miejsc parkowania i chodnika                   1243,88 m2

j) powierzchnia terenu zielonego                                                         200,00 m2

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- główny przedmiot: 	  kod  45000000-7 Roboty budowlane.

- dodatkowe przedmioty:    kod  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

kod 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kod 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów

budowlanych

kod 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kod 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

kod 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

kod 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

kod 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

kod 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

kod 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

kod  45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg.

3. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy  (Dz. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu i maszyn.  Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów.

1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z  bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.

2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy             o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4. Szczegółowy zakres prac określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa                                (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlano - wykonawczym).

II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje m.in.:

1.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) Użycia materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym                          w dokumentacji projektowej.

2) Posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

3) Posiadania w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę  równoważnych urządzeń, materiałów i wyposażenia pod warunkiem, że :

a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

4) Udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, materiały lub wyposażenie są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające ich  równoważność                               w stosunku do zaproponowanych w projekcie. W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń, zastosowania materiałów czy wyposażenia, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych                w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

5) Zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Zapewnienia właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie                       i oznakowanie placu budowy.

7) Urządzenia placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja i uporządkowanie po zakończeniu robót.

8) Utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowanie                         i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku.

9) Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji oraz bieżącego prowadzenia Dzienników budowy.

10) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

11) Zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

12) Umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących.

13) Wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie w trakcie realizacji robót.

14) Poinformowania mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zabezpieczenie dojazdu i dojścia do ich posesji.

15) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej: wytyczenie obiektów, wykonanie pomiarów  sprawdzających, odtworzenie znaków geodezyjnych -  w przypadku ich naruszenia oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych przez właściwy organ  geodezyjny.

16) Zapewnienia obsługi geologicznej, archeologicznej i konserwatorskiej - w przypadki zaistnienia takiej potrzeby.

17) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych                                  i instalacyjnych oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonania odkrywek - w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

18) Wykonania odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych  oraz  dokonania wymiany gruntów  umożliwiających realizację robót - w razie zaistnienia takiej konieczności.

19) Uwzględnienia warunków określonych w decyzjach, uzgodnieniach i opiniach dołączonych do dokumentacji projektowej.

20) Dokonania nowych uzgodnień, uzyskania wszelkich warunków, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności.

21) Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.

22) Naprawy, demontażu i montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących                 i elementów zagospodarowania terenu (w tym terenów zielonych, nasadzeń i nawierzchni utwardzonych, małej architektury) oraz wypłaty odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do Wykonawcy roszczeń (np.: z tytułu zniszczenia: upraw, nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, malej architektury itp.) a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji.

23) Oczyszczania przyległych i sąsiednich do placu budowy dróg, ulic i chodników z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym              z ziemi i błota. a także naprawy w przypadku ich zniszczenia.

24) Uporządkowania i niwelacji terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenia stanu nawierzchni ulic           i chodników, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenia ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni).

25) Zapewnienia włączeń energii elektrycznej i przywrócenie łączności telefonicznej przewodowej                    - w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.

26) Wykonania robót nie ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np.: przygotowania dokumentacji i sporządzenia wniosku celem naliczenia opłaty za umieszczenie przewodów w pasie drogowym, wyposażenia obiektu                     w sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wykonania instalacji alarmowej, itp.).

27) Wykonawca zobowiązuje się w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót objętych umową posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.

28) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

29) Wykonawca będzie prowadził roboty w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem przyległej do placu budowy Szkoły Podstawowej.

30) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbioru,                o których mowa w załączniku nr  2 do projektu umowy - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego stanowiącego - Załącznik nr 5 do SIWZ oraz kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 3 do projektu umowy.

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlano – wykonawczy.

2. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.